## Б_эл.эн_2011_план-факт (hidden)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН за 2011 год (план-факт)
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | План 2011 год |  |  |  |  | Факт 2011 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 24.936 |  |  | 24.936 |  | 26.693 |  |  | 26.693
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 24.936 |  |  | 24.936 |  | 26.693 |  |  | 26.693
2. | Потери эл.энергии в сети |  |  |  |  | 2.1894
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 8.78
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 22.7466 |  |  |  | 22.7466 | 26.693 |  |  |  | 26.693
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО |  |  |  |  | 22.7466 |  |  |  |  | 26.693
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
Генеральный директор ООО «ВПК-Сооружение» Ашурбейли Р.И.

## Б_мощн_2011_план-факт (hidden)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО за 2011 год (план-факт)
МВт
№ п.п. | Показатели | План 2011 год |  |  |  |  | Факт 2011 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 4.604 |  |  | 4.604 |  | 3.4292 |  |  | 3.4292
1.1. | из смежной сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 4.604 |  |  | 4.604 |  | 3.4292 |  |  | 3.4292
2. | Потери в сети |  |  |  |  | 0.40423
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 8.78
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  |  | 4.1998 |  |  |  |  | 3.4292
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  |  | 4.1998 |  |  |  |  | 3.4292
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
Генеральный директор ООО «ВПК-Сооружение» Ашурбейли Р.И.

## Б_эл.эн_2011-13 (hidden)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2011 год |  |  |  |  | Текущий период 2012 год |  |  |  |  | Период регулирования 2013 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 26.693 |  |  | 26.693 |  | 26.174 |  |  | 26.174 |  | 27.3247 |  |  | 27.3247
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 26.693 |  |  | 26.693 |  | 26.174 |  |  | 26.174 |  | 27.3247 |  |  | 27.3247
2. | Потери эл.энергии в сети |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2981 |  |  |  |  | 2.3991
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 8.78
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 26.693 |  |  |  | 26.693 | 23.8759 |  |  |  | 23.8759 | 24.9256 |  |  |  | 24.9256
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО |  |  |  |  | 26.693 |  |  |  |  | 23.8759 |  |  |  |  | 24.9256
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
Генеральный директор ООО «ВПК-Сооружение» Ашурбейли Р.И.
26.693

## Б_мощн_2011-13 (hidden)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2011 год |  |  |  |  | Текущий период 2012 год |  |  |  |  | Период регулирования 2013 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 3.4292 |  |  | 3.4292 |  | 4.981 |  |  | 4.981 |  | 5.7 |  |  | 5.7
1.1. | из смежной сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 3.4292 |  |  | 3.4292 |  | 4.981 |  |  | 4.981 |  | 5.7 |  |  | 5.7
2. | Потери в сети |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.43733 |  |  |  |  | 0.50046
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 8.78
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  |  | 3.4292 |  |  |  |  | 4.5437 |  |  |  |  | 5.1995
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  |  | 3.4292 |  |  |  |  | 4.5437 |  |  |  |  | 5.1995
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
Генеральный директор ООО «ВПК-Сооружение» Ашурбейли Р.И.

## Б_эл.эн_1е полугодие 2012 (hidden)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | 1-е полугодие 2012 год - план |  |  |  |  | 1-е полугодие 2012 год - факт
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 12.86 |  |  | 12.86 | 12.86 | 13.9288 |  |  | 13.9288 | 13.9288
1.1. | из смежной сети, всего | 12.86 |  |  |  | 12.86 | 13.9288 |  |  |  | 13.9288
в том числе из сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 12.86 |  |  |  | 12.86 | 13.9288 |  |  |  | 13.9288
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 12.86 |  |  | 12.86 |  | 13.9288 |  |  | 13.9288
2. | Потери эл.энергии в сети | 1.1291 |  |  |  | 1.1291 | 1.223 |  |  |  | 1.223
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 8.78 |  |  |  | 8.78 | 8.78 |  |  |  | 8.78
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 11.7309 |  |  | 12.86 | 11.7309 | 12.7059 |  |  | 13.9288 | 12.7059
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 11.7309 |  |  |  | 11.7309 | 12.7059 |  |  |  | 12.7059
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» Дереш В.Г.
11.7309

## Б_мощн_1е полугодие 2012 (hidden)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
№ п.п. | Показатели | 1-е полугодие 2012 год - план |  |  |  |  | 1-е полугодие 2012 год - факт
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 4.98 |  |  | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  | 4.98 | 4.98
1.1. | из смежной сети | 4.98 |  |  |  | 4.98 | 4.98 |  |  |  | 4.98
1.1.1. | СН2 | 4.98 |  |  |  | 4.98 | 4.98 |  |  |  | 4.98
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 4.98 |  |  | 4.98 |  | 4.98 |  |  | 4.98
2. | Потери в сети | 0.43724 |  |  |  | 0.43724 | 0.43724 |  |  |  | 0.43724
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 8.78 |  |  |  | 8.78 | 8.78 |  |  |  | 8.78
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 4.5428 |  |  | 4.98 | 4.5428 | 4.5428 |  |  | 4.98 | 4.5428
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 4.5428 |  |  |  | 4.5428 | 4.5428 |  |  |  | 4.5428
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» Дереш В.Г.

## Б_эл.эн_2011-13РЭК (hidden)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2011 год |  |  |  |  | Текущий период 2012 год |  |  |  |  | Период регулирования 2013 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 26.693 |  |  | 26.693 |  | 26.174 |  |  | 26.174 |  | 27.066 |  |  | 27.066
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 26.693 |  |  | 26.693 |  | 26.174 |  |  | 26.174 |  | 27.066 |  |  | 27.066
2. | Потери эл.энергии в сети |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2981 |  |  |  |  | 2.14
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 7.9066
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 26.693 |  |  |  | 26.693 | 23.8759 |  |  |  | 23.8759 | 24.926 |  |  |  | 24.926
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО |  |  |  |  | 26.693 |  |  |  |  | 23.8759 |  |  |  |  | 24.926
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» Дереш В.Г.
26.693

## Б_мощн_2011-13РЭК (hidden)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2011 год |  |  |  |  | Текущий период 2012 год |  |  |  |  | Период регулирования 2013 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.981 |  |  | 4.981 |  | 5.646 |  |  | 5.646
1.1. | из смежной сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.981 |  |  | 4.981 |  | 5.646 |  |  | 5.646
2. | Потери в сети |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.43733 |  |  |  |  | 0.446
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 7.8994
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.5437 |  |  |  |  | 5.2
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.5437 |  |  |  |  | 5.2
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» Дереш В.Г.

## Б_эл.эн_2012-14РЭК (hidden)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2012 год (факт) |  |  |  |  | План 2013 год |  |  |  |  | Текущий период 2013 год (ожидаемое) |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год (план)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 28.2493 |  |  | 28.2493 |  | 27.066 |  |  | 27.066 |  | 28.2776 |  |  | 28.2776 |  | 29.598 |  |  | 29.598
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 28.2493 |  |  | 28.2493 |  | 27.066 |  |  | 27.066 |  | 28.2776 |  |  | 28.2776 |  | 29.598 |  |  | 29.598
2. | Потери эл.энергии в сети | 0.82771 |  |  | 0.82771 |  | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 0.82771 |  |  | 0.82771 |  | 2.1044 |  |  | 2.1044
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.9066 |  |  |  | 7.9066 | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.11 |  |  | 7.11
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 27.4216 |  |  | 27.4216 |  | 24.926 |  |  |  | 24.926 | 27.4499 |  |  | 27.4499 |  | 27.4936 |  |  | 27.4936
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 27.4216 |  |  | 27.4216 |  | 24.926 |  |  |  | 24.926 | 27.4499 |  |  | 27.4499 |  | 27.4936 |  |  | 27.4936
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
| Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» |  |  |  | Согласовано: МКС-филиал ОАО "МОЭСК" | [6 empty] | Согласовано: ОАО "Мосэнергосбыт"
Дереш В.Г.

## Б_мощн_2012-14РЭК (hidden)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2012 год (факт) |  |  |  |  | План 2013 год |  |  |  |  | Текущий период 2013 год (ожидаемое) |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 4.945 |  |  | 4.945 |  | 5.646 |  |  | 5.646 |  | 5.345 |  |  | 5.345 |  | 5.6 |  |  | 5.6
1.1. | из смежной сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 4.945 |  |  | 4.945 |  | 5.646 |  |  | 5.646 |  | 5.345 |  |  | 5.345 |  | 5.6 |  |  | 5.6
2. | Потери в сети | 0.14489 |  |  | 0.14489 |  | 0.446 |  |  |  | 0.446 | 0.14489 |  |  | 0.14489 |  | 0.39816 |  |  | 0.39816
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.91 |  |  |  | 7.91 | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.11 |  |  | 7.11
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 4.8001 |  |  | 4.8001 |  | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 5.2001 |  |  | 5.2001 |  | 5.2018 |  |  | 5.2018
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 4.8001 |  |  | 4.8001 |  | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 5.2001 |  |  | 5.2001 |  | 5.2018 |  |  | 5.2018
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
| Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК-Сооружение» |  |  |  | Согласовано: МКС-филиал ОАО "МОЭСК" | [6 empty] | Согласовано: ОАО "Мосэнергосбыт"
Дереш В.Г.

## Б_ЭЭ_П 1.4_2013-15 РЭК
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,СН2 и НН
млн. кВт.ч
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2013 год (факт) |  |  |  |  | Текущий период 2014 год (ожидаемое) |  |  |  |  | 2015 год (план)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 27.7044 |  |  | 27.7044 |  | 29.598 |  |  | 29.598 |  | 28.852 |  |  | 28.852
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 27.7044 |  |  | 27.7044 |  | 29.598 |  |  | 29.598 |  | 28.852 |  |  | 28.852
2. | Потери эл.энергии в сети | 0.81174 |  |  | 0.81174 |  | 2.104 |  |  | 2.104 |  | 0.91172 |  |  | 0.91172
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.1086 |  |  | 7.1086 |  | 3.16 |  |  | 3.16
3. | Расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск в сети | 26.8927 |  |  | 26.8927 |  | 27.494 |  |  | 27.494 |  | 27.9403 |  |  | 27.9403
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 26.8927 |  |  | 26.8927 |  | 27.494 |  |  | 27.494 |  | 27.9403 |  |  | 27.9403
из них: потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации
| Генеральный директор ООО "ВПК-Сооружение" |  |  |  | Согласовано: МКС-филиал ОАО "МОЭСК" | [6 empty] | Согласовано: ОАО "Мосэнергосбыт"
Ашурбейли Р.И.

## Б_мощн_П 1.5_2013-15 РЭК
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
№ п.п. | Показатели | Базовый период 2013 год (факт) |  |  |  |  | Текущий период 2014 год (ожидаемое) |  |  |  |  | 2015 год (план)
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 5.0654 |  |  | 5.0654 |  | 5.598 |  |  | 5.598 |  | 5.3697 |  |  | 5.3697
1.1. | из смежной сети
1.1.1. | СН2
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от ОАО "МОЭсК" | 5.0654 |  |  | 5.0654 |  | 5.598 |  |  | 5.598 |  | 5.3697 |  |  | 5.3697
2. | Потери в сети | 0.14842 |  |  | 0.14842 |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  | 0.16968 |  |  | 0.16968
2.1. | то же в % (п.2. / п.1.) | 2.93 |  |  | 2.93 |  | 7.1097 |  |  | 7.1097 |  | 3.16 |  |  | 3.16
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 4.917 |  |  | 4.917 |  | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.2
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 4.917 |  |  | 4.917 |  | 5.2 |  |  | 5.2 |  | 5.2 |  |  | 5.2
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации
| Генеральный директор ООО "ВПК-Сооружение" |  |  |  | Согласовано: МКС-филиал ОАО "МОЭСК" | [6 empty] | Согласовано: ОАО "Мосэнергосбыт"
Ашурбейли Р.И.

## Расчет потерь в сетях ЭЭ
Таблица П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь)
в электрических сетях ООО "ВПК-Сооружение"
№ п/п |  | Ед. изм. | Базовый период, 2013 год |  |  |  |  | ПЛАН на 2015 год
|  |  | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Технические потери | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.87047; 8: 0.87047; 11: 0.91172; 13: 0.91172
1.1 | Потери холостого хода в трансформаторах | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.36513; 8: 0.36513; 11: 0.36513; 13: 0.36513
1.2 | Потери в системе учета (ТТ и ТН) | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.01424; 8: 0.01424; 11: 0.01424; 13: 0.01424
1.3 | Потери в изоляции кабелей | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.003234; 8: 0.003234; 11: 0.003234; 13: 0.003234
1.4 | Нагрузочные потери в кабельных линиях | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.041371; 8: 0.041371; 11: 0.04487; 13: 0.04487
1.5 | Нагрузочные потери в трансформаторах | 6: 0.4465; 8: 0.4465; 11: 0.48425; 13: 0.48425
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | 3: млн. кВт·ч; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: 0
3 | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.12458; 8: 0.12458; 11: 0; 13: 0
4 | Итого | 3: млн. кВт·ч; 6: 0.99505; 8: 0.99505; 11: 0.91172; 13: 0.91172
5 | Поступление в сеть | 3: млн. кВт·ч; 6: 27.7044; 8: 27.7044; 11: 28.852; 13: 28.852
6 | Нотматив потерь | 3: %; 6: 3.5917; 8: 3.5917; 11: 3.16; 13: 3.16
Генеральный директор ООО "ВПК-Сооружение" Ашурбейли Р.И.