**Техническое задание**

на ремонт участка асфальтобетонного покрытия

парковочной площадки у корпуса № 1 (проходной)

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Нарезка швов алмазными дисками в дорожных асфальтобетонных покрытиях (подрезка кромки асфальта примыкающей к ремонтируемому участку) | м.п. | 100,0 |
| 2 | Устройство и уплотнение трамбованием подсыпки из асфальтовой крошки (щебня) толщиной 200мм | м2 | 120,0 |
| 3 | Проливка битумной мастикой основания ремонтируемого участка дорожного покрытия | м2 | 120,0 |
| 4 | Укладка асфальтобетонной смеси (в 2 слоя общей толщиной 100мм) с укаткой её механическим катком на ремонтируемом участке дорожного покрытия | м2 | 120,0 |
| 5 | Сбор, механизированная погрузка и вывоз строительного мусора | м3 (т) | 5,0 (10,0) |
|  |  |  |  |

**Примечание:**  Для предоставления Коммерческого предложения на выполнение работ по данному Техническому заданию обязателен выезд на место производства работ.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)