|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО:**ЗаказчикГенеральный директорАО «НИИ «Элпа»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Храмцовм.п. |

**Техническое задание**

на замену оконных блоков с устройством бронированной пленки на 2-ом этаже по периметру здания АО «НИИ «Элпа» по адресу: г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский пр-т., д.10.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование электромонтажных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | **Раздел 1 Демонтажные работы** |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных блоков из трех секций размером 6000х3000  | шт. | 42 |
| 2 | Демонтаж металлических конструкций оконных блоков  | т | 2,92 |
|  | **Раздел 2 Монтажные работы** |  |  |
| 3 | Монтаж оконных блоков из ПВХ профилей размером 6000х3000 | шт. | 42 |
| 4 | Оклейка окон защитной антивандальной бронирующей пленкой 200мкм | м2 | 756,0 |
| 5 | Заполнение вертикальных швов монтажной пеной между оконными блоками - 44 шва | м.п. | 132 |
| 6 | Нанесение полиуретанового герметика на швы примыкания оконных блоков  | м.п. | 132 |
| 7 | Устройство внутреннего пароизоляционного слоя по периметру оконных блоков | м.п. | 756,0 |
| 8 | Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя по периметру оконных блоков | м.п. | 756,0 |
| 9 | Устройство штукатурки откосов оконных проемов  | м2 | 151,2 |
|  | **Раздел 3 Прочие работы** |  |  |
| 10 |  Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 18,1 |

*Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.*

*Инженер по техническому надзору за строительством*

*ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»*

*8(495)780-54-45 (доб. 711)*

*Багиров Р.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*