**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы по локальному ремонту кровли

на отдельных участках одноэтажной части корпуса 30

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие существующего рулонного гидроизоляционного ковра (t=70мм) кровли в зоне ремонта до стяжки кровли | м2 | 385,0 |
| 2 | Ремонт цем-песч. стяжки кровли (t=40мм) в отдельных местах (~25% от площади ремонтируемой кровли) | м2 | 100,0 |
| 3 | Ремонт цем.-песч. наклонного бортика на отдельных участках (~25%) в местах примыкания примыканий кровли к парапету и стенкам фонаря | м3 | 0,03 |
| 4 | Замена карнизного отлива из оцинкованной стали на новый, шириной 400мм | м.п. | 22,0 |
| 5 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 385,0 |
| 6 | Укладка рулонного гидроизоляционного ковра (1 слой Филизола «В», 2 слоя Филизола «Н») кровли в зоне ремонтных работ с заведением на примыкающие стенки фонаря и парапет | м2 | 385,0 |
| 7 | Укладка 2-х дополнительных слоев Филизола «Н», шириной 500мм, в примыканиях кровли к парапету и стенкам фонаря | м.п. | 22,0 |
| 8 | Укладка дополнительного слоева Филизола «Н», шириной 500мм, над карнизным отливом | м.п. | 22,0 |
| 9 | Устройство примыканий кровельного ковра к выпускам труб dy=150мм с использованием уплотнителя и зажимного мет. кольца | шт. | 2 |
| 10 | Опускание с кровли и вывоз строительного мусора | контейнер  (8 м3) | 2 |
|  |  |  |  |

**Примечания:** Объемы и необходимость работ по ремонту существующих основания и примыканий кровли (стяжки, наклонного бортика в примыканиях и т.п.) уточняются после вскрытия гидроизоляционного рулонного ковра кровли на ремонтируемых участках.

**Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:**

* учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав:
* свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
* документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
* свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
* бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
* карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

**Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@socium-sokol.ru**

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)