|  | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» _____________ А.М. Храмцов м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт помещений 301, 301/а, 301/б, 303, 303/а, 303/б (сан. узлы и курилка 3-го этажа) здания АО «НИИ «Элпа» по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д.10.

| №п/п | Наименование электромонтажных работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка модульных перегородок | м2 | 15,5 |
| 2 | Демонтаж писсуара | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж раковин | шт. | 4 |
| 4 | Демонтаж сушилки для рук | шт. | 2 |
| 5 | Демонтаж унитазов | шт. | 6 |
| 6 | Демонтаж жалюзи высотой 3м. | п.м. | 10,9 |
| 7 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж настенных зеркал размером 1000х1000мм | шт. | 4 |
| 9 | Резка и демонтаж регистров | м.п. | 22,2 |
| 10 | Демонтаж подоконника | м.п. | 10,9 |
| 11 | Демонтаж дверных блоков размером 600х2000 | шт. | 4 |
| 12 | Демонтаж дверных блоков размером 900х2000 | шт. | 6 |
| 13 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 30 |
| 14 | Демонтаж светильников 600х600 | шт. | 2 |
| 15 | Демонтаж вентиляционного люка с подвесного потолка 600х600 | шт. | 1 |
| 16 | Демонтаж реечного подвесного потолка | м2 | 51,9 |
| 17 | Демонтаж подвесного потолка системы типа «Армстронг» | м2 | 5,4 |
| 18 | Демонтаж керамических плит со стен | м2 | 150,3 |
| 19 | Демонтаж обшивки стен из ПВХ реек | м2 | 42,7 |
| 20 | Демонтаж напольного покрытия из керамических плит | м2 | 57,3 |
| 21 | Демонтаж ПВХ труб системы канализации | м.п. | 13,3 |
| 22 | Демонтаж PPR труб системы ХВС | м.п. | 20,0 |
| 23 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 139,9 |
| 24 | Демонтаж перегородки из стеклоблоков | м2 | 28,2 |
|  | - Отделочные работы (стены) |  |  |
| 25 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с устройством мин. ваты | м2 | 109,3 |
| 26 | Грунтовка бетоноконтактом и штукатурка стен по оцинкованной сетке в помещении 301, 301/а, 301/б и под нишей подоконника с/у | м2 | 102,5 |
| 27 | Облицовка по всему периметру стен с/у керамогранитной плиткой с затиркой в 4 ряда на высоту 2400мм размером 600х1200 | м2 | 73,0 |
| 28 | Устройство окантовочного профиля для плитки | п.м. | 29,9 |
| 29 | Грунтовка, шпатлевка с ошкуриванием и покраска стен водоэмульсионной акриловой краской в 2 слоя | м2 | 180,1 |
| 30 | Установка деревянных дверных блоков с наличниками размером 700х2100 | шт. | 2 |
| 31 | Установка деревянных дверных блоков с наличниками размером 800х2100 | шт. | 3 |
| 32 | Установка подоконника из ПВХ | п.м. | 10,9 |
| 33 | Монтаж модульных сантехнических перегородок высотой 2000мм и 6 дверьми | м2 | 32,0 |
|  | - Отделочные работы (потолки) |  |  |
| 34 | Очистка потолка от старой краски и шпаклевки | м2 | 54,3 |
| 35 | Очистка балок от старой краски и шпаклевки | м2 | 32,5 |
| 36 | Грунтовка, шпатлевка с ошкуриванием и покраска потолка водоэмульсионной акриловой краской в 2 слоя | м2 | 54,3 |
| 37 | Грунтовка, шпатлевка с ошкуриванием и покраска балок в 2 слоя | м2 | 32,5 |
|  | - Отделочные работы (полы) |  |  |
| 38 | Устройство наливного пола толщ. 10мм | м2 | 62,1 |
| 39 | Устройство напольного покрытия из керамогранитной плитки с затиркой размером 600х1200 | м2 | 62,1 |
| 40 | Устройство плинтусов из керамогранитной плитки высотой 100мм в пом. 301, 301/а, 301/б | п.м. | 17,2 |
| 41 | Устройство окантовочного профиля для плитки | п.м. | 17,2 |
|  | - Электрика |  |  |
| 42 | Установка светильников | шт. | 19 |
| 43 | Установка выключателей | шт. | 5 |
| 44 | Прокладка кабелей 3х1,5 в гофрированной трубе | п.м. | 50 |
| 45 | Установка розеток | шт. | 2 |
| 46 | Прокладка кабелей 3х2,5 в гофрированной трубе | п.м. | 20 |
| 47 | Установка сушилки для рук | п.м. | 2 |
|  | - Сан. технические приборы |  |  |
| 48 | Установка унитазов | шт. | 6 |
| 49 | Установка раковин с пьедесталом | шт. | 4 |
|  | - смеситель | шт. | 4 |
|  | - сифон | шт. | 4 |
|  | - гофра | шт. | 4 |
| 50 | Установка писсуара | шт. | 1 |
| 51 | Прокладка PPR труб ХВС d=20мм | п.м. | 15,0 |
| 52 | Прокладка полипропиленовых труб ГВС с армированным стекловолокном d=20мм | п.м. | 8,0 |
| 53 | Установка кранов шаровой латунь Ду20мм | шт. | 2 |
| 54 | Прокладка канализационной ПВХ трубы 110мм | п.м. | 7,5 |
| 55 | Прокладка канализационной ПВХ трубы 50мм | п.м. | 4,0 |
|  | - Система отопления |  |  |
| 56 | Прокладка полипропиленовых труб с армированным стекловолокном системы отопления d=20мм | п.м. | 30,4 |
| 57 | Установка биметаллических 10-ти секционных радиаторов | шт. | 8 |
| 58 | Установка кранов шаровой латунь Ду20мм | шт. | 18 |
|  | - Прочие работы |  |  |
| 59 | Мытье окон | м2 | 33,3 |
| 60 | Вынос и вывоз мусора | Конт. 8м3 | 3 |

Приложение: План демонтажа и монтажа перегородок помещений 301 и 303 (с.у. 3-го этажа)

здания АО «НИИ «Элпа» на 2 листах.

Выезд подрядчика на объект для участия на тендере обязателен.

Инженер по техническому надзору за строительством

ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

8(495)780-54-45 (доб. 711)

Багиров Р.И. ________________________________