**Техническое задание**

на монтаж дополнительных счётчиков горячей воды в корпусе 17 и 25 (ЦТП)

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Корпус 17 (тепловой узел, 3 подъезд, 2 этаж)** |  |  |
| 1 | Демонтаж счётчика горячей воды | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж фланцевых кранов LD Ду 80 | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж стальной трубы Ду80 | м | 1 |
| 4 | Демонтаж полипропиленовой трубы Дн90 | м | 3 |
| 5 | Монтаж счётчика Пульсар ТГ-2-80-И, IP68 | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж фильтра сетчатого магнитного ФМФ-80, Ду 80 | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж обратного клапана межфланцевого, Ду 80 | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж сущ. кранов LD Ду 80 | шт. | 2 |
| 9 | Монтаж фланцев приварных Ду 80 в комплекте с прокладкой, болтами и гайками | шт. | 7 |
| 10 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25 с заглушкой | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25 с заглушкой и спусником | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж крана шарового муфтового Ду15 | шт. | 1 |
| 13 | Монтаж манометра показывающего ДМ 02-100 1,6МПа | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж штуцера с резьбой Ду 25 | шт | 2 |
| 15 | Монтаж штуцера с резьбой Ду 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Монтаж трубы водогазопроводной Ду80 с грунтовкой и окраской | м | 4 |
| 17 | Монтаж уголка 50х50х4 с анкерным креплением с грунтовкой и окраской | шт. | 4 |
| 18 | Присоединение к сущ. п/п трубопроводу Дн 90 | шт. | 1 |
| 19 | Гидравлические испытания | шт. | 1 |
|  | **Корпус 25 (ЦТП)** |  |  |
| 1 | Демонтаж трубы водогазопроводной Ду 200 | м | 3 |
| 2 | Демонтаж фланца Ду 200 | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж фланца Ду 50 | Шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж полипропиленовой трубы Дн63 | м | 3 |
| 5 | Монтаж счётчика Пульсар ТГ-2-50-И, IP68 | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж фильтра сетчатого магнитного ФМФ-80, Ду 50 | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж обратного клапана межфланцевого, Ду 50 | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж крана LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж отвода Ду 50 90гр | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25 с заглушкой | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж крана шарового муфтового Ду25 с заглушкой и спусником | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж крана шарового муфтового Ду15 | шт. | 2 |
| 13 | Монтаж манометра показывающего ДМ 02-100 1,6МПа | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж штуцера с резьбой Ду 25 | шт | 2 |
| 15 | Монтаж штуцера с резьбой Ду 15 | Шт. | 2 |
| 16 | Монтаж трубы водогазопроводной Ду50 с грунтовкой и окраской | м | 3 |
| 17 | Монтаж трубы водогазопроводной Ду 200 с грунтовкой и окраской с теплоизоляцией рулонной К-Flex ST, толщина 13мм | м | 3 |
| 18 | Монтаж фланцев приварных Ду 50 в комплекте с прокладкой, болтами и гайками | шт. | 7 |
| 19 | Монтаж фланцев приварных Ду 200 в комплекте с прокладкой, болтами и гайками | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж отвода п/п Дн 63 90гр | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж уголка 50х50х4 с анкерным креплением с грунтовкой и окраской | шт. | 4 |
| 22 | Врезка трубопроводов в действующую систему | шт. | 1 |
| 23 | Присоединение к сущ. п/п трубопроводу Дн 63 | шт. | 1 |
| 24 | Гидравлические испытания | шт. | 1 |

Обязателен приезд для ознакомления на место производства работ.

**Ориентировочные сроки** (начало 20.08.2020г., продолжительность работ – 5 рабочих дней)

**Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:**

* учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав:
* свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
* документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
* свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
* бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
* карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

**Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@socium-sokol.ru**

Исп. Ващенко С.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 325)